Аннотация рабочей программы

« Надежность и качество средств измерений»

Дисциплина «Надежность и качество средств измерений» является частью цикла математических и естественнонаучных дисциплин подготовки студентов по на правлению подготовки ПРИБОРОСТОЕНИЕ. Дисциплина реализуется на факультете автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета кафедрой «Информационно-измерительная техника».

Цели и задачи дисциплины: получение углубленных знаний в области основ построения и эксплуатации автоматизированных систем контроля и диагностирования, создаваемых на принципах агрегатирования совместимых между собой средств измерительной и вычислительной техники, а также вспомогательных устройств. При изучения дисциплины студенты должны освоить методы построения диагностических систем с заданными техническими характеристиками и научиться формировать комплекс мероприятий по техническому обслуживанию подобных систем с целью поддержания их характеристик в нормированных пределах.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1,  ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-31, ПК-32, ПК-33 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает темы: продукция, как объект исследования и контроля его технических характеристик и параметров с целью оценки показателей качества продукции;	качество продукции и ее надежность; основные понятия теории надежности; методология обеспечения показателей надежности при разработке продукции; основы теории эксплуатации продукции; марковские случайные процессы, потоки событий; испытания продукции и контроль ее технических характеристик в процессе разработки и производства; средства измерений и измерительные модули, совместимые со средствами вычислительной техники, их состав, технические и метрологические характеристики; методы и средства для организации обмена информацией в КДК; методы оценки точности и достоверности результатов контроля и диагностики; испытания и сертификация КДК.

Преподавание дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, письменного домашнего задания, промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22), практические (22) занятия и 46 часов самостоятельной работы студента.