Аннотация рабочей программы дисциплины

«Оптимальные и адаптивные системы»

Дисциплина " Оптимальные и адаптивные системы " является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике». Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете ФГБОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой «Управление и системный анализ в теплоэнергетике».

Цели и задачи дисциплины.

Целью изучаемой дисциплины является овладение умением выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих при анализе и синтезе алгоритмов и систем управления, и способностью привлечь для их решения математический аппарат теории оптимальных и адаптивных систем с целью получения наилучших результатов управления по выбранным критериям качества в условиях неопределенности

Основными задачами дисциплины являются:

- освоение теоретической базы и получение практических навыков анализа и синтеза оптимальных и адаптивных систем управления технологическими процессами.

- практические навыки решения задач проектирования анализа и настройки оптимальных и адаптивных систем управления с применением технических средств автоматизации и компьютерных технологий.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1,ОК-4, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-24 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, анализа и синтеза оптимальных и адаптивных систем на базе вариационных методов, методов теории случайных процессов, методов теории оптимального управления и методов математического программирования. В курсе изучаются классификация  и основные признаки кибернетических систем управления, классическое вариационное исчисление и его практическое применение в задачах оптимального управления энерготехнологическими процессами, принцип максимума Понтрягина и динамическое программирование, основные понятия, определения и признаки адаптивных систем, методы синтеза адаптивных систем управления.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия самостоятельную работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и /или выполнения лабораторных работ; рубежный контроль в форме тестов и/или контрольных работ; промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные-24 часа, лабораторные-12 часов, практические-36 часов занятия и 72 часа самостоятельной работы студента.