Аннотация рабочей программы дисциплины

«Теплотехнические измерения и приборы»

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоэнергетических систем управления»

Дисциплина «Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоэнергетических систем управления» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике». Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете ФГБОУ ВПО СамГТУ кафедрой «Управление и системный анализ в теплоэнергетике».

- Цели и задачи дисциплины.

- Цели дисциплины - формирование инженерного мышления при решении задач проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами на основе современных методов и практических приемов проектирования с учетом специфики проектов АСУ, требований производства монтажных и пусконаладочных работ, а также эксплуатации.

- Задачи курса: изучение требований и состава проектной документации АСУ, овладение методами проектирования и оформления разделов проекта, овладение способами подготовки и проведения монтажных работ по АСУ; овладение методами монтажа и эксплуатации оборудования АСУ.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК-7, ОК-14.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПК-30.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: состав проектов АСУ и методологию проектирования основного комплекта конструкторской документации; методики подбора щитовой продукции, монтажных изделий, кабельной продукции; способы монтажа первичных преобразователей и средств автоматизации на основе типовых монтажных чертежей, способы и документацию эксплуатации АСУ. Уметь: разрабатывать задание; проектировать основные виды проектно-конструкторской документации; составлять спецификации средств автоматического управления и вычислительной техники. Владеть навыками: чтения и понимания проектной документации АСУ уровне достаточном для выполнения монтажных, пуско-наладочных работ и эксплуатации объекта; применения компьютерных средств проектирования на основе специализированных пакетов прикладных программ расчета и проектирования АСУ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектирование систем управления совокупностью технических средств по применению теплоты, управлению ее потоками  Основные разделы. Проектирование систем управления технологическими процессами. Конструктивные и схемные решения по монтажу средств автоматизации. Эксплуатация АСУ.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, а также выполнения и защиты лабораторных работ; рубежный контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме курсового проекта, зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (33 часа), практические (16 часов), лабораторные (33 часа) занятия и 98 часов самостоятельной работы студента.