АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ОД.8 «Приборы и методы исследования наноматериалов»

Дисциплина «Приборы и методы исследования наноматериалов» является частью цикла Б3 «Профессиональный цикл» цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150100 «Материаловедение и технологии материалов».

Дисциплина реализуется на физико-технологическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы».

Целью дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний и практических навыков для самостоятельного решения задач организации и проведения теоретических и экспериментальных исследований в области производства и применения различных изделий из наноматериалов.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными теоретическими представлениями о зондовых методах исследования наноматериалов;

- изучение физических основ и технологических особенностей процессов протекающих в туннельных, атомно-силовых микроскопах и других технических устройствах;

- умение подобрать оборудование для проведения исследования наноматериалов;

- знание практики различных методов зондового, силового и модельного исследования  наноматериалов.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- применение на практике зондовых, силовых и иных способов исследования структуры и свойств наноматериалов;

- как проводить качественные и количественные оценки свойств нано материалов;

уметь устанавливать связи между видом диаграммы нагружения и свойствами наноматериалов;

приобрести навыки:

- использования методов зондовых, силовых и иных исследований наноматериалов для построения и анализа моделей технологических процессов;

- прогнозирования свойств и оценки качества исследуемых наноматериалов.

Дисциплина нацелена на формирование:

- общекультурных компетенций (ОК) - (ОК-4), (ОК-13);

- профессиональных компетенций (ПК) - (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-11).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими принципами зондовой, туннельной, атомно-силовой, электросиловой, магнитно-силовой микроскопией, основными идеями нанотестинга, возможностями нанотестирования, компьютерным моделированием наноструктур.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме тестов и промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены 15 часов лекционных занятий; 30 часов лабораторных работ, 36 часов самостоятельной работы студента и курсовая работа.