| Министерство образования и науки Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |
| Самарский государственный технический университет |  |
| Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее - РПД) базовой части учебного плана утверждается проректором по УР, РПД вариативной части учебного плана - деканом факультета (директором института), на котором реализуется данная РПД. | УТВЕРЖДАЮ _____________________________ (должность) _____________________________ (подпись, ФИО) ''____''_______________ 20___ г. м.п. |
| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |
| Б2.В.02(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы (техническая) |  |
| (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) |  |

| Направление подготовки (специальность) | 08.03.01 Строительство (код и наименование направления подготовки (специальности) |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |
| Квалификация | Бакалавр |
| Форма обучения | очная (очная, очно-заочная, заочная) |
| Факультет | ИСПОС |
| Выпускающая кафедра | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |
| Кафедра-разработчик | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |

| Семестр | Час./з.е. | Лекции, час. | Лаборат. раб., час. | Практич. зан., час. | КСР | СРС | Часы конт | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 216/6 | - | - | - | - | 216 | - | Зачёт с оценкой |
| Итого | 216/6 | - | - | - | - | 216 | - |  |

Самара  20___

РПД разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 08.03.01  «Строительство» профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 201 от 12.03.2015, и соответствующего учебного плана.

Разработчик РПД:

| (должность, степень, ученое звание) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РПД рассмотрена и одобрена  на заседании кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»

«____»___________ 20___ г., протокол № ____.

| Заведующий кафедрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Председатель методического совета ИСПОС (или методической комиссии) |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

| Руководитель образовательной программы (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Заведующий выпускающей кафедрой |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

ВНИМАНИЕ: Курсивом в Макете даны рекомендации и пояснения к формированию РПД, которые необходимо удалить из текста рабочей программы (как и это сообщение!) после завершения формирования РПД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	4

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5

4.1. Содержание лекционных занятий	6

4.2. Содержание лабораторных занятий	6

4.3. Содержание практических занятий	6

4.4. Содержание самостоятельной работы	7

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	7

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)	7

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	7

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	8

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	8

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем	9

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	9

12. Другие разделы по решению разработчиков образовательной программы	9

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)	10

Фонд оценочных средств	11

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)	13

После завершения Вами формирования РПД будут неверно указаны номера страниц в СОДЕРЖАНИИ; выполните вручную следующие операции:

а) поместите указатель мыши в любое место СОДЕРЖАНИЯ, выполните команду (в MS Word 2003) Вставка \ Ссылки \ Оглавление и указатели... \ Оглавление \ ОК, подтвердите (ОК) появившийся запрос "Заменить выделенное оглавление?"; после чего напротив каждого пункта СОДЕРЖАНИЯ появится соответствующий номер страницы;

б) выделите указателем мыши ВСЁ СОДЕРЖАНИЕ и измените шрифт на Times New Roman.

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1

| № | Наименование компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные |  |  |
| 1 | ПК-6 Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 2 | ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой пре. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 3 | ПК-17 Владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 4 | ПК-18 Владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 5 | ПК-19 Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных си. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 6 | ПК-20 Способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. | Знать: Уметь: Владеть: |

# 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Практика «Производственная практика по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы (техническая)» относится к дисциплинам вариативной части блока 2 учебного плана.

Таблица 2

| № | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины | Последующие дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные |  |  |  |
| 1 | ПК-6 Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции; государственная итоговая аттестация. |
| 2 | ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой пре. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Практико-ориентированный проект; государственная итоговая аттестация. |
| 3 | ПК-17 Владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; государственная итоговая аттестация. |
| 4 | ПК-18 Владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Государственная итоговая аттестация. |
| 5 | ПК-19 Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных си. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; государственная итоговая аттестация. |
| 6 | ПК-20 Способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Государственная итоговая аттестация. |

# 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Таблица 3

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр 4 |
| --- | --- | --- |
| Аудиторная контактная работа (всего)* | 0 | 0 |
| в том числе: лекционные занятия (ЛЗ)* | - | - |
| лабораторные работы (ЛР)* | - | - |
| практические занятия (ПЗ)* | - | - |
| Внеаудиторная контактная работа: КСР | - | - |
| Самостоятельная работа (всего) | 216 | 216 |
| в том числе: подготовка к ЛР / ПЗ | - | - |
| выполнение РГР / курсового проекта (работы) | - | - |
| написание отчёта | - | - |
| самостоятельное изучение материала | - | - |
| подготовка к зачёту / экзамену | - | - |
| и т.д.** | - | - |
| Контроль | - | - |
| ИТОГО: час. | 216 | 216 |
| ИТОГО: з.е. | 6 | 6 |

* Часов/часов в интерактивной форме – интерактивные часы указываются через косую черту, если они ИМЕЮТСЯ в учебном плане (например: 36/8).

** Приводятся виды работ, предусмотренные учебным планом, к которым обучающийся должен готовиться самостоятельно.

# 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Таблица 4

| № раздела | Наименование раздела дисциплины | Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЗ | ЛР | ПЗ | СРС | Всего часов |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - | - | - | 216 | 216 |

## 4.1. Содержание лекционных занятий

(если лекционные занятия, предусмотрены учебным планом)

Таблица 5

| № ЛЗ | № раздела | Тема лекции и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов* |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого за семестр: |  |  | - |

* Курсивом указываются часы, проводимые в интерактивной форме.

## 4.2. Содержание лабораторных занятий

(если лабораторные занятия, предусмотрены учебным планом)

Таблица 6

| № ЛР | № раздела | Наименование лабораторной работы (или группы лабораторных работ) и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов* |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого за семестр: |  |  | - |

* Курсивом указываются часы, проводимые в интерактивной форме.

## 4.3. Содержание практических занятий

(если практические занятия, предусмотрены учебным планом)

Таблица 7

| № ПЗ | № раздела | Тема практического (семинарского) занятия и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов* |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого за семестр: |  |  | - |

* Курсивом указываются часы, проводимые в интерактивной форме.

## 4.4. Содержание самостоятельной работы

(если самостоятельная работа, предусмотрена учебным планом)

Таблица 8

| № раздела | Вид самостоятельной работы и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |
| Итого за семестр: |  | 216 |
| Итого: |  | 216 |

В столбце «Вид самостоятельной работы и перечень дидактических единиц» указываются конкретные виды самостоятельной работы (подготовка к лабораторным (практическим) занятиям, оформление отчетов, выполнение РГР, домашнего задания, КР, КП и т.д.) в соответствии с Таблицей 3  «Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся».

# 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица 9

| № п/п | Автор(ы), наименование, место, год издания (если есть, указать «гриф») | Ресурс НТБ СамГТУ (книжный фонд СамГТУ или электронный ресурс; если электронный ресурс, то указать ссылку) |
| --- | --- | --- |

Указываются учебные издания, содержащие материалы для самостоятельного изучения дисциплины: задания и рекомендации по выполнению контрольных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, тестов, задач, кейсов, научных работ и т.д. Также можно указать перечень собственных материалов, статей, к которым студент имеет возможность доступа.

# 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1.

# 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Таблица 10

| № п/п | Автор(ы), наименование, место, год издания (если есть, указать «гриф») | Ресурс НТБ СамГТУ (книжный фонд СамГТУ или электронный ресурс; если электронный ресурс, то указать ссылку) |
| --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |
| Дополнительная литература |  |  |

# 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Указываются ресурсы, используемые преподавателем, в том числе представленные в личных кабинетах «АИС.Университет» в разделе «Классифицированные ресурсы сети Интернет». Перечень ежегодно должен проверяться на актуальность и доступность.

# 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В данном разделе указываются методические указания, приводятся рекомендации обучающимся по изучению дисциплины (модуля).

Например:

1. Методические указания при работе над конспектом лекции

В ходе лекционных занятий  необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций….и т.д.

2. Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к практическим занятиям

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы необходимо стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале… и т.д.

3. Методические указания по выполнению курсовой работы

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием практических материалов. К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.

4. Методические указания по подготовке реферата.

…

5. Методические указания по выполнению контрольной работы

... и т.д.

# 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем

Указывается перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, которые функционируют в СамГТУ на основании заключенных договоров.

# 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Описываются аудитории для занятий лекционного или семинарского  типа, а также для самостоятельной работы. В случае проведения лабораторных занятий необходимо указать номер аудитории, в которой проводится занятие и оборудование, закрепленное за данной аудиторией.

Например:

1. Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов; пособия, тематические плакаты;

- аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплект учебной мебели.

2. Лабораторные работы:

Лабораторные работы №№ _______проводятся в аудитории №__корпус №__, оснащённой  необходимым оборудованием: специальное лицензионное программное обеспечение для анализа и мониторинга промысловых процессов добычи нефти и газа "РН-КИН" на 16 посадочных мест.

3. Для самостоятельной работы  (аудитории, оснащенные  учебной мебелью, ПК с  доступом в Интернет):

- ресурсы НТБ СамГТУ;

- ресурсы ИВЦ СамГТУ;

- ресурсы кафедры______________.

# 12. Другие разделы по решению разработчиков образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета / директор института

______________________________

(наименование факультета / института)

_______________________________

(подпись, ФИО)

«____»_______________ 20___ г.

# Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)

Б2.В.02(П)  «Производственная практика по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы (техническая)»

по направлению (специальности) 08.03.01  « Строительство» профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция»

на 20__/20__ уч.г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

- …………………….............................................................................................……………..;

- ………………………….............................................................................................………...

Разработчик дополнений и изменений:

| (должность, степень, ученое звание) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены  на заседании кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»

«____»___________ 20___ г., протокол № ____.

| Заведующий кафедрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

Приложение 1

# Фонд оценочных средств

для промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине Б2.В.02(П)  «Производственная практика по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы (техническая)»

| Направление подготовки (специальность) | 08.03.01 Строительство (код и наименование направления подготовки (специальности) |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |
| Квалификация | Бакалавр |
| Форма обучения | Очная (очная, очно-заочная) |
| Факультет | ИСПОС |
| Выпускающая кафедра | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |
| Кафедра-разработчик | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |

Самара  20___

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В данном разделе указываются компетенции, обозначаются этапы их формирования.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

В данном разделе описываются показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, предлагаются шкалы оценивания.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

В данном разделе приводятся типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

В данном разделе приводятся методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Приложение 2

# Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Б2.В.02(П)  «Производственная практика по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы (техническая)»

(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

| Направление подготовки (специальность) | 08.03.01 Строительство (код и наименование направления подготовки (специальности) |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |
| Квалификация | Бакалавр |
| Форма обучения | Очная (очная, очно-заочная, заочная) |
| Факультет | ИСПОС |
| Выпускающая кафедра | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |
| Кафедра-разработчик | Теплогазоснабжение и вентиляция (наименование) |

| Семестр | Час./з.е. | Лекции, час. | Лаборат. раб., час. | Практич. зан., час. | КСР | СРС | Часы конт | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 216/6 | - | - | - | - | 216 | - | Зачёт с оценкой |
| Итого | 216/6 | - | - | - | - | 216 | - |  |

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 2 учебного плана.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

профессиональные:

ПК-6 Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы;

ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой пре;

ПК-17 Владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения;

ПК-18 Владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования;

ПК-19 Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных си;

ПК-20 Способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования.

Далее приводится краткое содержание дисциплины (модуля).

РПД не может быть разработана ассистентом кафедры.

Согласовывается, если РПД разработана не на выпускающей кафедре.

Нумерация таблиц в РПД должна быть сквозной. Если таблица не используется, ее необходимо удалить (не оставлять пустой). Соответственно, должна быть изменена последующая нумерация таблиц в РПД.