| Министерство образования и науки Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |
| Самарский государственный технический университет |  |
| Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее - РПД) базовой части учебного плана утверждается проректором по УР, РПД вариативной части учебного плана - деканом факультета (директором института), на котором реализуется данная РПД. | УТВЕРЖДАЮ _____________________________ (должность) _____________________________ (подпись, ФИО) ''____''_______________ 20___ г. м.п. |
| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |
| Б1.В.03.12 Технология возведения объектов водоснабжения и водоотведения |  |
| (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) |  |

| Направление подготовки (специальность) | 08.03.01 Строительство (код и наименование направления подготовки (специальности) |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |
| Квалификация | Бакалавр |
| Форма обучения | очная (очная, очно-заочная, заочная) |
| Факультет | ИСПОС |
| Выпускающая кафедра | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |
| Кафедра-разработчик | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |

| Семестр | Час./з.е. | Лекции, час. | Лаборат. раб., час. | Практич. зан., час. | КСР | СРС | Контроль | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 144/4 | 28 | - | 18 | 4 | 58 | 36 | КР |
| Итого | 144/4 | 28 | - | 18 | 4 | 58 | 36 |  |

Самара  20___

РПД разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 08.03.01  «Строительство» профилю подготовки «Водоснабжение и водоотведение», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от _____________№________, и соответствующего учебного плана.

Разработчик РПД:

| (должность, степень, ученое звание) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РПД рассмотрена и одобрена  на заседании кафедры «Водоснабжение и водоотведение»

«____»___________ 20___ г., протокол № ____.

| Заведующий кафедрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Председатель методического совета ИСПОС (или методической комиссии) | ____________________________________________ (степень, звание, подпись, ФИО) |  |  |  |

| Руководитель образовательной программы (при наличии) | ___________________________________________ (степень, звание, подпись, ФИО) |
| --- | --- |
| Заведующий выпускающей кафедрой | ___________________________________________ (степень, звание, подпись, ФИО) |

ВНИМАНИЕ: Курсивом в Макете даны рекомендации и пояснения к формированию РПД, которые необходимо удалить из текста рабочей программы (как и это сообщение!) после завершения формирования РПД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	4

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5

4.1. Содержание лекционных занятий	6

4.2. Содержание лабораторных занятий	6

4.3. Содержание практических занятий	6

4.4. Содержание самостоятельной работы	7

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	7

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)	7

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	7

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	8

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	8

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем	9

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	9

12. Другие разделы по решению разработчиков образовательной программы	9

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)	10

Фонд оценочных средств	11

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)	13

После завершения Вами формирования РПД будут неверно указаны номера страниц в СОДЕРЖАНИИ; выполните вручную следующие операции:

а) поместите указатель мыши в любое место СОДЕРЖАНИЯ, выполните команду (в MS Word 2003) Вставка \ Ссылки \ Оглавление и указатели... \ Оглавление \ ОК, подтвердите (ОК) появившийся запрос "Заменить выделенное оглавление?"; после чего напротив каждого пункта СОДЕРЖАНИЯ появится соответствующий номер страницы;

б) выделите указателем мыши ВСЁ СОДЕРЖАНИЕ и измените шрифт на Times New Roman.

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1

| № | Наименование компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные |  |  |
| 1 | ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых прое. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 2 | ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 3 | ПК-5 Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 4 | ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. | Знать: Уметь: Владеть: |
| 5 | ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой пре. | Знать: Уметь: Владеть: |

# 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технология возведения объектов водоснабжения и водоотведения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана.

Таблица 2

| № | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины | Последующие дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные |  |  |  |
| 1 | ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых прое. | Экономика; водопроводная сеть; водоотведение. | Практико-ориентированный проект; водозаборные сооружения; водопроводные очистные сооружения; очистка сточных вод; санитарно-техническое оборудование зданий; экономика систем водоснабжения и водоотведения; водоотводящие системы промышленных предприятий; защита от коррозии сооружений водоснабжения и водоотведения; обработка осадков природных и сточных вод; автоматизация систем водоснабжения и водоотведения; автоматизированные сооружения очистки сточных вод пищевой промышленности; государственная итоговая аттестация. |
| 2 | ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности. | Водопроводная сеть; водоотведение; насосные и воздуходувные станции; гидрология; гидравлика грунтовых вод; учебная практика по получению первичных профессиональных навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской (геологическая); учебная практика 1 по получению первичных профессиональных навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской (геодезическая). | Практико-ориентированный проект; водозаборные сооружения; очистка сточных вод; насосные и воздуходувные станции; санитарно-техническое оборудование зданий; водоснабжение промышленных предприятий; водоотводящие системы промышленных предприятий; гидрология; гидравлика грунтовых вод; выбор и обоснование технологии очистки очистки природных и сточных вод; мониторинг состояния водной среды и экологический аудит; автоматизация систем водоснабжения и водоотведения; автоматизированные сооружения очистки сточных вод пищевой промышленности; производственная практика 1 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); государственная итоговая аттестация. |
| 3 | ПК-5 Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. | Предшествующие дисциплины отсутствуют. | Природоохранные сооружения; охрана труда в строительстве систем водоснабжения и водоотведения; государственная итоговая аттестация. |
| 4 | ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. | Водопроводная сеть; водоотведение; насосные и воздуходувные станции; экология гидросферы и охрана окружающей среды; охрана водных ресурсов; прикладная химия; химия процессов очистки природных и сточных вод; многовариантное проектирование водопроводной сети на электронно-вычислительных машинах. | Практико-ориентированный проект; водопроводные очистные сооружения; очистка сточных вод; насосные и воздуходувные станции; санитарно-техническое оборудование зданий; эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения; водоснабжение промышленных предприятий; водоотводящие системы промышленных предприятий; экология гидросферы и охрана окружающей среды; охрана водных ресурсов; моделирование технологических процессов очистки сточных вод; инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения и водоотведения; прикладная химия; химия процессов очистки природных и сточных вод; выбор и обоснование технологии очистки очистки природных и сточных вод; новые инженерно-технические решения очистки природных и сточных вод; обработка осадков природных и сточных вод; моделирование и оптимизация территориальных систем водоотведения; научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттестация; физико-химические методы очистки природных и сточных вод. |
| 5 | ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой пре. | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы (техническая). | Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения; охрана труда в строительстве систем водоснабжения и водоотведения; защита от коррозии сооружений водоснабжения и водоотведения; государственная итоговая аттестация. |

# 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Таблица 3

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудиторная контактная работа (всего)* | 46 |  | 46 |
| в том числе: лекционные занятия (ЛЗ)* | 28 |  | 28 |
| лабораторные работы (ЛР)* | - |  | - |
| практические занятия (ПЗ)* | 18 |  | 18 |
| Внеаудиторная контактная работа: КСР | 4 |  | 4 |
| Самостоятельная работа (всего) | 58 |  | 58 |
| в том числе: подготовка к ЛР / ПЗ | - |  | - |
| выполнение РГР / курсового проекта (работы) | - |  | - |
| написание отчёта | - |  | - |
| самостоятельное изучение материала | - |  | - |
| подготовка к зачёту / экзамену | - |  | - |
| и т.д.** | - |  | - |
| Контроль | 36 |  | 36 |
| ИТОГО: час. | 144 |  | 144 |
| ИТОГО: з.е. | 4 |  | 4 |

* Часов/часов в интерактивной форме – интерактивные часы указываются через косую черту, если они ИМЕЮТСЯ в учебном плане (например: 36/8).

** Приводятся виды работ, предусмотренные учебным планом, к которым обучающийся должен готовиться самостоятельно.

# 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Таблица 4

| № раздела | Наименование раздела дисциплины | Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЗ | ЛР | ПЗ | СРС | Всего часов |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 28 | - | 18 | 58 | 104 |

## 4.1. Содержание лекционных занятий

(если лекционные занятия, предусмотрены учебным планом)

Таблица 5

| № ЛЗ | № раздела | Тема лекции и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов* |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр 5 |  |  |  |
| Итого за семестр: |  |  | 28 |
| Итого: |  |  | 28 |

* Курсивом указываются часы, проводимые в интерактивной форме.

## 4.2. Содержание лабораторных занятий

(если лабораторные занятия, предусмотрены учебным планом)

Таблица 6

| № ЛР | № раздела | Наименование лабораторной работы (или группы лабораторных работ) и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов* |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого за семестр: |  |  | - |

* Курсивом указываются часы, проводимые в интерактивной форме.

## 4.3. Содержание практических занятий

(если практические занятия, предусмотрены учебным планом)

Таблица 7

| № ПЗ | № раздела | Тема практического (семинарского) занятия и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов* |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр 5 |  |  |  |
| Итого за семестр: |  |  | 18 |
| Итого: |  |  | 18 |

* Курсивом указываются часы, проводимые в интерактивной форме.

## 4.4. Содержание самостоятельной работы

(если самостоятельная работа, предусмотрена учебным планом)

Таблица 8

| № раздела | Вид самостоятельной работы и перечень дидактических единиц (рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Семестр 5 |  |  |
| Итого за семестр: |  | 58 |
| Итого: |  | 58 |

В столбце «Вид самостоятельной работы и перечень дидактических единиц» указываются конкретные виды самостоятельной работы (подготовка к лабораторным (практическим) занятиям, оформление отчетов, выполнение РГР, домашнего задания, КР, КП и т.д.) в соответствии с Таблицей 3  «Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся».

# 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица 9

| № п/п | Автор(ы), наименование, место, год издания (если есть, указать «гриф») | Ресурс НТБ СамГТУ (книжный фонд СамГТУ или электронный ресурс; если электронный ресурс, то указать ссылку) |
| --- | --- | --- |

Указываются учебные издания, содержащие материалы для самостоятельного изучения дисциплины: задания и рекомендации по выполнению контрольных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, тестов, задач, кейсов, научных работ и т.д. Также можно указать перечень собственных материалов, статей, к которым студент имеет возможность доступа.

# 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1.

# 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Таблица 10

| № п/п | Автор(ы), наименование, место, год издания (если есть, указать «гриф») | Ресурс НТБ СамГТУ (книжный фонд СамГТУ или электронный ресурс; если электронный ресурс, то указать ссылку) |
| --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |
| Дополнительная литература |  |  |

# 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Указываются ресурсы, используемые преподавателем, в том числе представленные в личных кабинетах «АИС.Университет» в разделе «Классифицированные ресурсы сети Интернет». Перечень ежегодно должен проверяться на актуальность и доступность.

# 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В данном разделе указываются методические указания, приводятся рекомендации обучающимся по изучению дисциплины (модуля).

Например:

1. Методические указания при работе над конспектом лекции

В ходе лекционных занятий  необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций….и т.д.

2. Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к практическим занятиям

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы необходимо стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале… и т.д.

3. Методические указания по выполнению курсовой работы

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием практических материалов. К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.

4. Методические указания по подготовке реферата.

…

5. Методические указания по выполнению контрольной работы

... и т.д.

# 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем

Указывается перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, которые функционируют в СамГТУ на основании заключенных договоров.

# 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Описываются аудитории для занятий лекционного или семинарского  типа, а также для самостоятельной работы. В случае проведения лабораторных занятий необходимо указать номер аудитории, в которой проводится занятие и оборудование, закрепленное за данной аудиторией.

Например:

1. Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов; пособия, тематические плакаты;

- аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплект учебной мебели.

2. Лабораторные работы:

Лабораторные работы №№ _______проводятся в аудитории №__корпус №__, оснащённой  необходимым оборудованием: специальное лицензионное программное обеспечение для анализа и мониторинга промысловых процессов добычи нефти и газа "РН-КИН" на 16 посадочных мест.

3. Для самостоятельной работы  (аудитории, оснащенные  учебной мебелью, ПК с  доступом в Интернет):

- ресурсы НТБ СамГТУ;

- ресурсы ИВЦ СамГТУ;

- ресурсы кафедры______________.

# 12. Другие разделы по решению разработчиков образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета/ директор института

______________________________

(наименование факультета/ института)

_______________________________

(подпись, ФИО)

«____»_______________ 20___ г.

# Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)

Б1.В.03.12  «Технология возведения объектов водоснабжения и водоотведения»

по направлению (специальности) 08.03.01  « Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение»

на 20__/20__ уч.г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

- …………………….............................................................................................……………..;

- ………………………….............................................................................................………...

Разработчик дополнений и изменений:

| (должность, степень, ученое звание) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены  на заседании кафедры «Водоснабжение и водоотведение»

«____»___________ 20___ г., протокол № ____.

| Заведующий кафедрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

Приложение 1

# Фонд оценочных средств

для промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине Б1.В.03.12  «Технология возведения объектов водоснабжения и водоотведения»

| Направление подготовки (специальность) | 08.03.01 Строительство (код и наименование направления подготовки (специальности) |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |
| Квалификация | Бакалавр |
| Форма обучения | Очная (очная, очно-заочная) |
| Факультет | ИСПОС |
| Выпускающая кафедра | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |
| Кафедра-разработчик | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |

Самара  20___

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В данном разделе указываются компетенции, обозначаются этапы их формирования.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

В данном разделе описываются показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, предлагаются шкалы оценивания.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

В данном разделе приводятся типовые контрольные задания и материалы, необходимые дл оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования компетенций.

В данном разделе приводятся методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Приложение 2

# Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Б1.В.03.12  «Технология возведения объектов водоснабжения и водоотведения»

(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

| Направление подготовки (специальность) | 08.03.01 Строительство (код и наименование направления подготовки (специальности) |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |
| Квалификация | Бакалавр |
| Форма обучения | Очная (очная, очно-заочная, заочная) |
| Факультет | ИСПОС |
| Выпускающая кафедра | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |
| Кафедра-разработчик | Водоснабжение и водоотведение (наименование) |

| Семестр | Час./з.е. | Лекции, час. | Лаборат. раб., час. | Практич. зан., час. | КСР | СРС | Контроль | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 144/4 | 28 | - | 18 | 4 | 58 | 36 | КР |
| Итого | 144/4 | 28 | - | 18 | 4 | 58 | 36 |  |

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

профессиональные:

ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых прое;

ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности;

ПК-5 Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности;

ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой пре.

Далее приводится краткое содержание дисциплины (модуля).

РПД не может быть разработана ассистентом кафедры.

Согласовывается, если РПД разработана не на выпускающей кафедре.

Нумерация таблиц в РПД должна быть сквозной. Если таблица не используется, ее необходимо удалить (не оставлять пустой). Соответственно, должна быть изменена последующая нумерация таблиц в РПД.